## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Reporte De Fichas
Código Actividad: | F211257 | Actividad:
Unidad: | UND
Tipo De Insumo: | MATERIALES
Codigo_Insumo | Insumo | Unidad_I | Rendimiento | Desperdicio (%) | Precio Unitario |  | Total
MI-F2302019 | PERNO DE CARRUAJE 1/2" X 5" | UND | 2.00 | 0.00
MI-F2302027 | PERNO ROSCA CORRIDO 5/8"X14" | UND | 2.00 | 0.00
MI-F2302031 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8"X14" | UND | 1.00 | 0.00
MI-F2302033 | PERNO PARA CARCASA DE TRANSFORMADOR | UND | 2.00 | 0.00
MI-F2304006 | ARANDELA CUADRADA 3/16"X2 1/4"X2 1/4",ROSCA 11/16" | UND | 6.00 | 0.00
MI-F2305022 | TORNILLO GOLOSO DE 1/2"X4" | UND | 1.00 | 0.00
MI-F2307005 | GRAPA PARA CERCO DE 1/4" | UND | 15.00 | 0.00
MI-F3206009 | CABLE ELECTRICO THWN #3/0 (ROLLO DE 100 M) | UNID | 0.06 | 0.00
MI-F3206011 | CABLE ELECTRICO THHN Nº 6 | M.L. | 50.00 | 0.00
MI-F3207014 | CONECTOR DE ESTRIBO P 1/0 | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3207015 | CONECTOR DE LINEA VIVA P/CABLE #1/0ACSR | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3207016 | CONECTOR PARA VARILLA DE ATERRIZAJE 5/8" | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3207018 | CONECTOR COMPRESION YC28A2(CABLE 3/0AWG-2AWG) | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3207019 | CONECTOR COMPRESION YC28A25(CABLE 3/0AWG-1/0 AWG) | UND | 2.00 | 0.00
MI-F3207020 | CONECTOR DE COMPRESION DE COBRE(P/CABLE No.6-6AWG) | UND | 3.00 | 0.00
MI-F3207021 | CONECTOR COMPRESION BIMETALICO(CABLE #6COBRE-2ACSR | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3211030 | VARILLA GALVANIZADA POLO A TIERRA 5/8"X8' | LANCE | 1.00 | 0.00
MI-F3211032 | CRUCETE DE MADERA DE 4"X5"X8' (96") | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3211033 | TIRANTE DE PLATINA 1/4"X 1 1/4"X30" | UND | 2.00 | 0.00
MI-F3211035 | FUSIBLE DE MECHA 1 AMPERIO | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3211036 | CORTACIRCUITO DE 27 KV 100 AMP | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3211037 | PARARRAYO DE 27KV | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3211046 | TRANSFORMADOR DE 50 KVA,34.5/19.92KV-240/120VOLTIO | UND | 1.00 | 0.00
Tipo De Insumo: | MANO DE OBRA
Codigo_Insumo | Insumo | Unidad_I | Rendimiento | Desperdicio (%) | Precio Unitario |  | Total
OC-F01006 | ELECTRICISTA | JDR | 3.00 | 0.00
ON-F01001 | AYUDANTE | JDR | 3.00 | 0.00
ON-F01003 | PEON | JDR | 4.21 | 0.00
Tipo De Insumo: | HERRAMIENTAS
Codigo_Insumo | Insumo | Unidad_I | Rendimiento | Desperdicio (%) | Precio Unitario |  | Total
HE-F02003 | VEHICULO (INCLUYE COMBUSTIBLE) | JDR | 0.01 | 0.00
HE-F06025 | EQUIPO DE LINIERO (ELECTRICO) | UND | 0.30 | 0.00
HM-F06002 | HERRAMIENTA MENOR | % | 5.00 | 0.00
Usuario: | LICITACIONES |  |  |  | Fecha De Impresión: | 26/01/2023 | 03:53:47p.m.