## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Reporte De Fichas
Código Actividad: | F660001 | Actividad:
Unidad: | UNID.
Tipo De Insumo: | MATERIALES
Codigo_Insumo | Insumo | Unidad_I | Rendimiento | Desperdicio (%) | Precio Unitario | Total
MI-F2302020 | PERNO CON TUERCA DE 5/8" X 14" | UND | 20.00 | 0.00
MI-F23020271 | PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8" X 16" | UND | 1.00 | 0.00
MI-F2302028 | PERNO DE CARRUAJE 3/8X5" | UND | 2.00 | 0.00
MI-F2302033 | PERNO PARA CARCASA DE TRANSFORMADOR | UND | 2.00 | 0.00
MI-F2304002 | ARANDELA CUADRADA DE 11/16" | UND | 6.00 | 0.00
MI-F2305022 | TORNILLO GOLOSO DE 1/2"X4" | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3207005 | CONECTOR DE COMPRESION 25A25(CABLE 1/0AWG-1/0AWG) | UND | 4.00 | 0.00
MI-F3207006 | CONECTOR DE COMPRESION YC2A2 (2-2) | UND | 4.00 | 0.00
MI-F3207008 | CONECTOR DE COMPRESION YC4A6 (4-6) (6-6) | UND | 2.00 | 0.00
MI-F3207009 | CONECTOR DE PIN PARA CABLE 1/0 AWG | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3207013 | CONECTOR TIPO PIN BURNDY 1/0 | UND | 2.00 | 0.00
MI-F3207014 | CONECTOR DE ESTRIBO P 1/0 | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3207015 | CONECTOR DE LINEA VIVA P/CABLE #1/0ACSR | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3211030 | VARILLA GALVANIZADA POLO A TIERRA 5/8"X8' | LANCE | 1.00 | 0.00
MI-F3211032 | CRUCETE DE MADERA DE 4"X5"X8' (96") | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3211033 | TIRANTE DE PLATINA 1/4"X 1 1/4"X30" | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3211041 | GRAPA POLO A TIERRA 5/8" GALVANIZADA | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3211052 | CORTA CIRCUITO 10 KV, 100AMP | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3211076 | CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE 100 AMP,27 KV,PARA 34.5KV | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3211133 | TRANSFORMADOR DE 25kva,34.5/19.92kv-240/120voltio | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3211155 | PARARRAYOS 30KV | UND | 1.00 | 0.00
MI-F3211159 | FUSIBLE CINTA UNIVERSAL | UND | 1.00 | 0.00
Tipo De Insumo: | MANO DE OBRA
Codigo_Insumo | Insumo | Unidad_I | Rendimiento | Desperdicio (%) | Precio Unitario | Total
OC-F01006 | ELECTRICISTA | JDR | 6.00 | 0.00
ON-F01001 | AYUDANTE | JDR | 6.00 | 0.00
ON-F01003 | PEON | JDR | 6.00 | 0.00
Tipo De Insumo: | HERRAMIENTAS
Codigo_Insumo | Insumo | Unidad_I | Rendimiento | Desperdicio (%) | Precio Unitario | Total
HE-F02003 | VEHICULO (INCLUYE COMBUSTIBLE) | JDR | 0.50 | 0.00
HE-F06025 | EQUIPO DE LINIERO (ELECTRICO) | UND | 1.00 | 0.00
HM-F06002 | HERRAMIENTA MENOR | % | 5.00 | 0.00